VERIFICA DELL’IMPIANTO A GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO

UNI 7129 - cap. 3.6

VERBALE DI MESSA IN SERVIZIO

| Il sottoscritto | Nome e cognome |
| --- | --- |
| in qualità di |  |
| della ditta installatrice | Ragione sociale |
| operante nel settore |  |
| con sede in | Via/Piazza/n. |
|  | C.a.p./Comune/Provincia |

| in relazione all'impianto |  |
| --- | --- |
| situato in | Via/Piazza/n. |
|  | C.a.p./Comune/Provincia |
| occupante dell'abitazione | Nome e cognome |

Caratteristiche degli apparecchi collegati all’impianto:

Marca, modello, descrizione, tipo, potenza

| Data di esecuzione |  |
| --- | --- |

DICHIARA

Di avere effettuato la messa in servizio dell’impianto e degli apparecchi di utilizzazione, in conformità alla UNI 7129 – cap. 3.6.

Messa in servizio dell’impianto:

Per la messa in servizio dell’impianto fino ai rubinetti a monte degli apparecchi si è proceduto alle seguenti operazioni e controlli:

-	sono stati chiusi i rubinetti a monte degli apparecchi;

-	sono state aperte porte e finestre in assenza di fiamme libere e scintille;

-	si è proceduto allo spurgo dell’aria contenuta nell’impianto interno;

-	si è controllata l’assenza di fughe di gas: durante 10 min il contatore non ha segnato alcun passaggio di gas.

-	si è controllata l’assenza di fughe di gas: durante 10 min il contatore ha segnato passaggio di gas; le fughe sono state individuate con liquido tensioattivo (soluzione saponosa o liquido equivalente) ed eliminate; si è successivamente ripetuto il controllo con risultato positivo.

Messa in servizio degli apparecchi di utilizzazione:

Per la messa in servizio degli apparecchi di utilizzazione è stato attivato l’impianto e, con i rubinetti a monte degli stessi aperti, si è proceduto a quanto segue:

-	dopo aver posto i dispositivi di intercettazione degli apparecchi di utilizzazione in posizione di chiusura, si è controllato che dai raccordi di collegamento degli apparecchi stessi con l’impianto non vi sono perdite di gas: per 10 min il contatore non ha segnato alcun passaggio di gas;

-	dopo aver posto i dispositivi di intercettazione degli apparecchi di utilizzazione in posizione di chiusura, si è controllato che dai raccordi di collegamento degli apparecchi stessi con l’impianto non vi sono perdite di gas: per 10 min il contatore ha segnato passaggio di gas; le fughe sono state individuate con liquido tensioattivo (soluzione saponosa o prodotto equivalente) ed eliminate, si è successivamente ripetuto il controllo con risultato positivo;

-	sono stati accesi i bruciatori e si è controllata la loro regolazione; si è verificato il buon funzionamento degli apparecchi e dei dispositivi di sicurezza secondo le norme specifiche relative a ciascun tipo di apparecchio e secondo le istruzioni fornite dal costruttore;

-	si è verificata la corretta ventilazione dei locali (secondo UNI 7129 cap. 4):

-	ventilazione non richiesta in quanto gli apparecchi sono di tipo C.

-	ventilazione naturale diretta con apertura su pareti esterne secondo UNI 7129 – 4.2.1.

-	ventilazione naturale diretta con condotti di ventilazione secondo UNI 7129 – 4.2.2.

-	ventilazione naturale indiretta secondo UNI 7129 – 4.3.

-	si è verificato che le aperture di ventilazione tenessero conto di quanto richiesto dalla UNI 7129 – 4.4 in merito all’evacuazione dell’aria viziata.

-	nel locale non vi sono apparecchi che richiedono evacuazione dell’aria viziata.

-	si è verificata l’efficienza dei dispositivi di evacuazione dei prodotti della combustione:

l’impianto non utilizza apparecchi a tiraggio naturale.

l’impianto utilizza apparecchi a tiraggio naturale e le verifiche sono state effettuate come segue:

a)	si è controllato il tiraggio esistente durante il regolare funzionamento dell’apparecchio, mediante un deprimometro posto subito all’uscita dei prodotti della combustione dall’apparecchio;

b)	si è controllato che nel locale non vi sia riflusso dei prodotti della combustione, anche durante il funzionamento di eventuali elettroventilatori.

Tutti i controlli hanno dato esito positivo e l’impianto può essere messo in servizio.

I controlli hanno dato esito negativo e l’impianto non può essere messo in servizio.

| Data |  | ##### Firma |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Timbro e firma |