ESEMPIO DI RAPPORTO DI PROVA

VERIFICA DELLA TENUTA DI IMPIANTO INTERNO - RAPPORTO DI PROVA

DATI DELL'UTENTE E/O PROPRIETARIO

| Nome e cognome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tel. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impianto installato nel comune di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prov. |  |  |  |
| CAP |  | via/piazza |  |  |  |  |  |  |  | n. |  |  | scala |  | piano |  |  |  |
| Proprietario (se diverso dall'occupante) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tel. |  |  |  |  |  |
| Residente in |  |  |  |  |  |  |  |  | via |  |  |  |  |  |  | n. |  |  |
| Durante l'intervento era presente il/la sig./sig.ra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TIPO DI GAS

|  | Gas di città (I famiglia) |  |  | Gas naturale (Il famiglia) |  |  | G.P.L. (III famiglia) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervento eseguito il |  |  |  |  | dalle ore |  |  |  | alle ore |  |

CAUSA DELL'INTERVENTO

|  | Sostituzione apparecchio |  |  | Sostituzione tipo di gas |  | Riattivazione impianto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Persistente odore di gas |  |  | Esito incerto secondo la UNI 10738 |  | Verifica periodica decennale |
|  | Altro (specificare) |  |  |  |  |  |

APPARECCHI ALIMENTATI DALL'IMPIANTO

| Numero complessivo |  |
| --- | --- |
| Apparecchi per il riscaldamento | Tipo, marca e n° di matricola |
| Apparecchi per la produzione di acqua sanitaria | Tipo, marca e n° di matricola |
| Apparecchi combinati (riscaldamento/sanitario) | Tipo, marca e n° di matricola |
| Cottura cibi | Tipo, marca e n° di matricola |
| Altro (specificare) | Tipo, marca e n° di matricola |

METODOLOGIA DI VERIFICA APPLICATA

|  | Prova preliminare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | con contatore |
|  |  |  | mediante rilevazione c.d.p. (N.B. solo per impianti con capacità ≤ 25 dm3) |
|  | Metodo con prova diretta |  |  |
|  | Metodo con prova indiretta |  |  |

PROVA PRELIMINARE CON CONTATORE

| Contatore mod. |  | Calibro |  |  | Marca |  | Matricola |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata nominale minima (dm3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressione di prova (Pa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valore di dispersione rilevato (dm3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROVA PRELIMINARE MEDIANTE RlLEVAZIONE C.D.P.

| Strumento tipo |  |  | Marca |  | Matricola |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pressione di prova con gas di rete (Pa) |  |  |  |  |  |  |
| Caduta di pressione rilevata in un minuto (Pa) |  |  |  |  |  |  |

| Minore di: |  | 250 Pa (gas di città) |  | 100 Pa (gas naturale) |  | GPL (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maggiore di: |  | 250 Pa (gas di città) |  | 100 Pa (gas naturale) |  | GPL (1) |

PROVA CON METODO DIRETTO

| Strumento tipo |  |  | Marca |  |  | Matricola |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pressione di rete rilevata (Pa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Valore di dispersione rilevato (dm3/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| Valore di dispersione corretto (riportato alla pressione di riferimento) (dm3/h) |  |  |  |  |  |  |  |

PROVA CON METODO INDIRETTO

| Strumento tipo |  |  | Marca |  |  | Matricola |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume impianto da provare (dm3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressione di prova con gas di rete (Pa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressione di prova con aria (Pa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caduta di pressione rilevata in un minuto (Pa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume contatore (se considerato) (dm3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Valore di dispersione rilevato (dm3/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| Valore di dispersione corretto (riportato alla pressione di riferimento) (dm3/h) |  |  |  |  |  |  |  |

CONTROLLO DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE

(Da effettuare in caso di prova eseguita con gas combustibile)

|  | Dispositivo di intercettazione a tenuta |  | Dispositivo di intercettazione non a tenuta |
| --- | --- | --- | --- |

RISULTATO DELLA VERIFICA

|  | Tenuta idonea al funzionamento |
| --- | --- |
|  | Tenuta idonea al funzionamento temporaneo (2) |
|  | Tenuta non idonea al funzionamento (3) |

NOTE

DATI DELL'IMPRESA E/O DEL TECNICO CHE HA EFFETTUATO LA VERIFICA

| Ragione sociale |  |  | tel. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indirizzo |  |  |  |  |

| Nome e cognome del tecnico |  |
| --- | --- |

| Firma del tecnico |  | Timbro dell'impresa |
| --- | --- | --- |

| Firma per accettazione e presa visione dell'occupante |  |
| --- | --- |

NOTE

(1)	I valori sono stabiliti nella parte 2 della UNI 11137-1:2004, in corso di elaborazione.

(2)	La tenuta dell'impianto deve essere ripristinata entro e non oltre 30 gg a partire dalla data odierna.

(3)	L'impianto viene messo fuori esercizio. Si diffida dall'utilizzo in quanto la mancanza di tenuta rilevata pregiudica la sicurezza della pubblica incolumità.