DICHIARAZIONE (Appendice VI)

relativa all’impianto di riscaldamento installato presso:

(Ragione sociale e indirizzo di installazione esatti)

| I |  | sottoscritt |  | in qualità di: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

progettista

direttore dei lavori

installatore

sotto la propria responsabilità e per quanto di propria competenza dichiara/no quanto segue:

di essere responsabile come progettista di tutti i dati forniti sia nella o nelle relazioni che nei disegni

|  | che il generatore installato della potenzialità nominale di |  | W a pressione di |  | bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | è idoneo a sopportare la massima pressione alla massima temperatura raggiungibile sull’impianto |  |  |  |  |

che il generatore di calore privo della targa di costruzione (solo per impianti esistenti) è stato sottoposto, con esito favorevole, a prova idraulica alla pressione di 1,5 volte la pressione max di esercizio

che in mancanza di elementi identificativi del generatore, è stato posto in essere accorgimento tale da rendere l’identificazione stessa univoca e certa

che la lunghezza virtuale della tubazione di sicurezza e dell’eventuale tubo di sfogo, nel caso di valvole di intercettazione a tre vie, non sono superiori a quanto dichiarato

che il diametro del tubo di sicurezza e la capacità utile del vaso aperto non sono inferiori a quanto dichiarato

che il tubo di collegamento del vaso chiuso, la portata delle valvole di sicurezza e delle valvole di scarico termico e la capacità del vaso chiuso non sono inferiori a quanto dichiarato

che il contenuto di acqua dell’impianto si intende non superiore a quanto dichiarato, salvo il caso di impianto a vaso chiuso ove sia assicurata la correlazione tra l’aumento di temperatura e l’aumento di pressione: correlazione per la quale occorre che il vaso sia corrispondente al reale contenuto dell’impianto

che lo scarico delle valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico e delle eventuali valvole di intercettazione a tre vie risultano ubicate in modo da non recare danni alle persone o alle cose in caso di intervento

che gli organi di sicurezza, di protezione e controllo sono ubicati entro le misure consentite dalla legge dall’uscita del generatore.

che esiste l’indipendenza dei dispositivi di protezione mediante due o più circuiti separati (salvo il caso in cui operino su un bruciatore azionato da un motore monofase)

che le valvole di intercettazione a tre vie non presentano posizioni di manovra in cui siano contemporaneamente intercettate le vie di uscite oppure in cui una delle due vie sia completamente chiusa e l’altra aperta solo parzialmente

che i tubi di sicurezza, di collegamento vaso/generatore di calore, di troppo pieno e di sfogo sono realizzati in modo da non presentare punti di accumulo di incrostazioni o depositi e hanno tutte le curve, misurate all’asse  del tubo, con raggio di curvatura non inferiore a 1,5 volte il diametro interno del tubo stesso

che i tubi di sicurezza, il vaso di espansione e i tubi di sfogo e di troppo pieno sono protetti o non soggetti al gelo

che gli accessori di sicurezza, controllo o comando installati sono idonei alle condizioni di massimo esercizio (pressione o temperatura), il loro funzionamento è reciprocamente indipendente sia elettricamente che meccanicamente e il loro posizionamento e la loro taratura è tale che la temperatura dell’acqua e la pressione non superino i limiti stabiliti dalla normativa

che le parti non visibili dell’impianto, il contenuto totale di acqua dello stesso e il dimensionamento della tubazione di sicurezza, che non presenta in alcun punto riduzioni di sezione, intercettazioni o tratti discendenti, sono conformi a quanto dichiarato nel progetto

che nell’impianto è prevista la sola valvola di sicurezza essendovi correlazione tra l’aumento di temperatura e l’aumento di pressione

che l’impianto è protetto da valvola di scarico termico con reintegro come in progetto

che l’impianto è protetto da valvole di intercettazione del combustibile

|  | che la pressione di precaria dei vasi di espansione pressurizzati è di |  | bar |
| --- | --- | --- | --- |

che l’apporto di calore viene interrotto automaticamente all’arresto delle pompe di circolazione mediante flussostato o asservimento elettrico pompe/bruciatore.

| Il progettista |  | Il Direttore dei Lavori |  | La Ditta installatrice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Timbro e Firma |  | Timbro e Firma |  | Timbro e Firma |

| CCIAA di |  | n. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Impianto matr. |  |
| --- | --- |

| Ragione sociale |  |
| --- | --- |

| Installazione |  |
| --- | --- |

(Contrassegnare con una crocetta le voci interessate)