LIBRETTO DI IMPIANTO

OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON

POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kW

(ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N° 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail, all’Ente locale competente per i controlli biennali)

|  | 1.1 | UBICAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indirizzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N. |  |  |  |
|  |  | Palazzo |  |  |  |  |  |  |  |  | Scala |  |  |  |  |  | Piano |  |  |  |  |  |  | Interno |  |  |  |  |  |  | CAP |  |  |  |
|  |  | Località |  |  |  |  |  |  |  |  | Comune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prov |  |  |  |
|  | 1.2 | IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | riscaldamento ambienti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | GENERATORE DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data di installazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potenza termica del focolare nominale (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Combustibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Camino |  |  |  | Canna fumaria collettiva ramificata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Scarico a parete |  |  |  |  |  |  |  | Altro |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all’ordine o collegio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 | PROPRIETARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 | OCCUPANTE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 | MANUTENTORE |  |  |  |  |  |  | TERZO RESPONSABILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAL |  |  |  |  |  |  | AL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. bis SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail, all’Ente locale competente per i controlli biennali)

|  | 1.1 | UBICAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indirizzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N. |  |  |  |
|  |  | Palazzo |  |  |  |  |  |  |  |  | Scala |  |  |  |  |  | Piano |  |  |  |  |  |  | Interno |  |  |  |  |  |  | CAP |  |  |  |
|  |  | Località |  |  |  |  |  |  |  |  | Comune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prov |  |  |  |
|  | 1.2 | IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | riscaldamento ambienti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | GENERATORE DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data di installazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potenza termica del focolare nominale (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Combustibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Camino |  |  |  | Canna fumaria collettiva ramificata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Scarico a parete |  |  |  |  |  |  |  | Altro |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all’ordine o collegio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 | PROPRIETARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 | OCCUPANTE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 | MANUTENTORE |  |  |  |  |  |  | TERZO RESPONSABILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAL |  |  |  |  |  |  | AL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

(Da compilare se l’occupante affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

|  | 2.1 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.2 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.3 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.4 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA

2. (segue) AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

(Da compilare se l’occupante affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

|  | 2.5 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.6 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.7 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.8 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA

2. (segue) AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

(Da compilare se l’occupante affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

|  | 2.9 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.10 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.11 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.12 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ditta (1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data |  |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(Da compilare se l’occupante nomina una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90,

quale terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione)

|  | 3.1 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.2 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.3 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.4 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA

3. (segue) NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(Da compilare se l’occupante nomina una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90,

quale terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione)

|  | 3.5 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.6 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.7 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.8 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA

3. (segue) NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(Da compilare se l’occupante nomina una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90,

quale terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione)

|  | 3.9 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.10 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.11 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3.12 | Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  | , occupante l’unità immobiliare, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del |  |  |  |  |  |  | e valido dal |  |  |  |  | al |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  | Firma del terzo responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA

4. COMPONENTI DELL’IMPIANTO TERMICO

|  | 4.1 | GENERATORE DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costruttore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matricola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estremi di certificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Combustibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo: |  |  | camera aperta (B) tipo (rif. UNI 10642): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | classe di NOX (rif. UNI EN 297): 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | altro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | camera stagna (C) tipo (rif. UNI 10642): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | classe di NOX (rif. UNI EN 483): 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | altro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Installazione: |  |  |  |  |  | all’esterno |  |  |  |  | in un locale abitato |  |  |  |  |  |  |  | in un locale tecnico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a muro |  |  |  |  | a terra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fluido termovettore: |  |  |  |  |  | acqua |  |  |  |  | aria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bruciatore: |  |  |  |  |  | soffiato |  |  |  |  | atmosferico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiraggio: |  |  |  |  |  | naturale |  |  |  |  | forzato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potenza termica del focolare nominale (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potenza termica utile nominale (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendimento termico utile nominale (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Camino |  |  |  |  |  |  |  | Canna fumaria collettiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Scarico a parete |  |  |  |  |  |  |  | Altro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eventuali note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. (segue) COMPONENTI DELL’IMPIANTO TERMICO

|  | 4.3 | TERMOSTATO/I ARIA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  | 4.4 | INTERRUTTORE ORARIO (TIMER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Programmazione giornaliera esistente (1) |  |  |  |  |  |  | Programmazione settimanale esistente(1) |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 | CRONOTERMOSTATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Programmazione oraria nelle 24 ore su n° |  |  |  |  |  |  |  | livelli di temperatura |  |  |  |  |
|  |  | Programmazione settimanale esistente (1) |  |  |  |  |  |  |  | Programmazione mensile esistente(1) |  |  |  |  |
|  | 4.6 | REGOLATORE CLIMATICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programmazione oraria nelle 24 ore su n° |  |  |  |  |  |  |  | livelli di temperatura |  |  |  |  |
|  |  | Programmazione settimanale esistente (1) |  |  |  |  |  |  |  | Programmazione mensile esistente(1) |  |  |  |  |
|  | 4.7 | VALVOLE TERMOSTATICHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Costruttore |  |  | Modello |  |  |  |  |  | Quantità |  |  |  |
|  |  | Numero complessivo di corpi scaldanti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 | SISTEMI TELEMATICI DI CONTROLLO E CONDUZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descrizione del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 | ALTRO SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descrizione del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare SÌ oppure NO

5. VENTILAZIONE DEL LOCALE IN CUI È INSTALLATO IL GENERATORE DI CALORE

|  | (Riferimenti: norme UNI 7129 |  | , UNI 10738 |  | , altro |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.1 |  | Ventilazione naturale |  |  |  | diretta |  |  |  | indiretta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | * Apparecchi installati nel locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Generatori di calore di tipo B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potenza termica del focolare (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Apparecchio di cottura a gas munito di dispositivo di sicurezza per l’assenza di fiamma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portata termica (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Apparecchio di cottura a gas privo di dispositivo di sicurezza per l’assenza di fiamma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portata termica (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Apparecchi di tipo A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portata termica (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Altri apparecchi (esclusi apparecchi di tipo C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portata termica (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * Elettroventilatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Portata d’aria (m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Apertura di ventilazione: |  |  |  |  |  |  |  | Superficie lorda = |  |  |  |  |  | cm2 |  |  | Superficie netta = |  |  |  | cm2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In prossimità del pavimento |  |  |  |  |  |  |  |  | In alto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Seconda apertura di ventilazione(1): |  |  |  |  |  |  |  | Superficie lorda = |  |  |  |  |  | cm2 |  |  | Superficie netta = |  |  |  | cm2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In alto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Necessaria nel caso di presenza di apparecchi di tipo A o di aperture sdoppiate

6. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

|  | 6.1 | Pn = potenza termica utile nominale massima in kW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Generatori ad acqua calda |  | formula di riferimento(1) : (100%) = 84 + 2 Log Pn |  |  |  |  |
|  |  |  |  | altra(2) |  |  |  |  |
|  |  | Generatori ad aria calda |  | formula di riferimento(1) : (100%) = 83 + 2 Log Pn |  |  |  |  |
|  |  |  |  | altra(2) |  |  |  |  |
|  |  | Altro |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | c minimo ammissibile = DPR 412 = |  |  |  |  |  |  |

(1)	Per generatori alimentati con combustibili gassosi o liquidi: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile (art. 6 e art. 11 comma 14 del  DPR 412/93). I valori minimi di rendimento di combustione sono riportati, per comodità, nelle due tabelle seguenti.

(2)	Per generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni.

TABELLA 1

Generatori ad acqua calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

| Potenza termica utile nominale massima (in kW) | Installato dal 29/10/1993 | Installato prima 29/10/1993 |
| --- | --- | --- |
| da 4,0 a 5,6 | 85 | 82 |
| da 5,7 a 17,7 | 86 | 83 |
| da 17,8 a 34,9 | 87 | 84 |

TABELLA 2

Generatori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

| Potenza termica utile nominale massima (in kW) | Installato dal 29/10/1993 | Installato prima 29/10/1993 |
| --- | --- | --- |
| da 4,0 a 5,6 | 81 | 78 |
| da 5,7 a 17,7 | 82 | 79 |
| da 17,8 a 34,9 | 83 | 80 |

6. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

|  | 6.1 | Pn = potenza termica utile nominale massima in kW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Generatori ad acqua calda |  | formule di riferimento(1) : caldaie standard: (100%) = 84 + 2 Log Pn caldaie a bassa temperatura: (100%) = 87,5 + 1,5 Log Pn caldaie a gas a condensazione: (100%) = 91 + Log Pn |  |  |  |  |
|  |  |  |  | altra(2) |  |  |  |  |
|  |  | Generatori ad aria calda |  | formula di riferimento(1) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | altra(2) |  |  |  |  |
|  |  | Altro |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | c minimo ammissibile = DLgs192 = |  |  |  |  |  |  |

(1)	Per generatori alimentati con combustibili gassosi o liquidi: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile (Allegato H del DLgs 192/05). I valori minimi di rendimento di combustione sono riportati, per comodità, nelle due tabelle seguenti.

(2)	Per generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni.

TABELLA 1

Generatori ad acqua calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

| Potenza termica utile nominale massima (in kW) | Installato dopo l’8/10/2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | caldaie standard | caldaie a bassa temperatura | caldaie a condensazione |
| da 4,0 a4,6 | 85 | 88 | 92 |
| da 4,7 a 5,6 | 85 | 89 | 92 |
| da 5,7 a 17,7 | 86 | 89 | 92 |
| da 17,8 a 21,5 | 87 | 89 | 92 |
| da 21,6 a 31,6 | 87 | 90 | 92 |
| da 31,7 a 34,9 | 87 | 90 | 93 |

TABELLA 2

Generatori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

| Potenza termica utile nominale massima (in kW) | Installato dopo l’8.10.2005 |
| --- | --- |
| da 4,0 a 5,6 | 81 |
| da 5,7 a 17,7 | 82 |
| da 17,8 a 34,9 | 83 |

7. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE 
A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

|  | (Riferimento: norma UNI 10389 |  | , altro |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare
i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

| # NUMERO VERIFICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DATA |  |  |  |  |  |
| VALORI MISURATI |  |  |  |  |  |
| ## Temperatura fumi (°C) (1) |  |  |  |  |  |
| ## Temperatura aria comburente (°C) (1) |  |  |  |  |  |
| ## O2 (%) oppure CO2 (%) (1) (2) |  |  |  |  |  |
| ## Indice di Bacharach (3) |  |  |  |  |  |
| ## CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) |  |  |  |  |  |
| ## Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) (1) (2) |  |  |  |  |  |
| VALORI CALCOLATI |  |  |  |  |  |
| ## Indice d’aria n |  |  |  |  |  |
| ## CO2 (%) oppure O2 (%)(2) |  |  |  |  |  |
| ## CO nei fumi secchi senz’aria (ppm v/v) |  |  |  |  |  |
| ## Perdita per calore sensibile Qs (%) |  |  |  |  |  |
| ## Rendimento di combustione c (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| ## Potenza termica del focolare effettiva (kW) |  |  |  |  |  |
| VERIFICHE(4) |  |  |  |  |  |
| ## Rispetta l’indice di Bacharach(3) |  |  |  |  |  |
| ## COfumi secchi e senz’aria ≤ 1.000 ppm v/v |  |  |  |  |  |
| ## c ≥ DPR 412(5) |  |  |  |  |  |
| ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE(6) |  |  |  |  |  |
| ## Stato delle coibentazioni |  |  |  |  |  |
| ## Dispositivi di regolazione e controllo |  |  |  |  |  |
| ## Sistema di ventilazione del locale |  |  |  |  |  |
| # RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE |  |  |  |  |  |
| FIRMA(7) |  |  |  |  |  |

(1) 	Media di tre misurazioni significative

(2) 	Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) 	Solo per combustibili liquidi

(4) 	Indicare SÌ oppure NO

(5)	c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura

(6) 	Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7)	Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile

| Note |  |
| --- | --- |

7. (segue) RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE
EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

|  | (Riferimento: norma UNI 10389 |  | , altro |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare
i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

| # NUMERO VERIFICA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DATA |  |  |  |  |  |
| VALORI MISURATI |  |  |  |  |  |
| ## Temperatura fumi (°C) (1) |  |  |  |  |  |
| ## Temperatura aria comburente (°C) (1) |  |  |  |  |  |
| ## O2 (%) oppure CO2 (%) (1) (2) |  |  |  |  |  |
| ## Indice di Bacharach (3) |  |  |  |  |  |
| ## CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) |  |  |  |  |  |
| ## Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) (1) (2) |  |  |  |  |  |
| VALORI CALCOLATI |  |  |  |  |  |
| ## Indice d’aria n |  |  |  |  |  |
| ## CO2 (%) oppure O2 (%)(2) |  |  |  |  |  |
| ## CO nei fumi secchi senz’aria (ppm v/v) |  |  |  |  |  |
| ## Perdita per calore sensibile Qs (%) |  |  |  |  |  |
| ## Rendimento di combustione c (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| ## Potenza termica del focolare effettiva (kW) |  |  |  |  |  |
| VERIFICHE(4) |  |  |  |  |  |
| ## Rispetta l’indice di Bacharach(3) |  |  |  |  |  |
| ## COfumi secchi e senz’aria ≤ 1.000 ppm v/v |  |  |  |  |  |
| ## c ≥ DPR 412(5) |  |  |  |  |  |
| ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE(6) |  |  |  |  |  |
| ## Stato delle coibentazioni |  |  |  |  |  |
| ## Dispositivi di regolazione e controllo |  |  |  |  |  |
| ## Sistema di ventilazione del locale |  |  |  |  |  |
| # RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE |  |  |  |  |  |
| FIRMA(7) |  |  |  |  |  |

(1) 	Media di tre misurazioni significative

(2) 	Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) 	Solo per combustibili liquidi

(4) 	Indicare SÌ oppure NO

(5)	c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza di misura

(6) 	Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7)	Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile

| Note |  |
| --- | --- |

7. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE 
A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

|  | (Riferimento: norma UNI 10389 |  | , altro |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare
i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

| # NUMERO VERIFICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DATA |  |  |  |  |  |
| VALORI MISURATI |  |  |  |  |  |
| ## Temperatura fumi (°C) (1) |  |  |  |  |  |
| ## Temperatura aria comburente (°C) (1) |  |  |  |  |  |
| ## O2 (%) oppure CO2 (%) (1) (2) |  |  |  |  |  |
| ## Indice di Bacharach (3) |  |  |  |  |  |
| ## CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) |  |  |  |  |  |
| ## Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) (1) (2) |  |  |  |  |  |
| VALORI CALCOLATI |  |  |  |  |  |
| ## Indice d’aria n |  |  |  |  |  |
| ## CO2 (%) oppure O2 (%)(2) |  |  |  |  |  |
| ## CO nei fumi secchi senz’aria (ppm v/v) |  |  |  |  |  |
| ## Perdita per calore sensibile Qs (%) |  |  |  |  |  |
| ## Rendimento di combustione c (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| ## Potenza termica del focolare effettiva (kW) |  |  |  |  |  |
| VERIFICHE(4) |  |  |  |  |  |
| ## Rispetta l’indice di Bacharach(3) |  |  |  |  |  |
| ## COfumi secchi e senz’aria ≤ 1.000 ppm v/v |  |  |  |  |  |
| ## c ≥ DLgs192(5) |  |  |  |  |  |
| ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE(6) |  |  |  |  |  |
| ## Stato delle coibentazioni |  |  |  |  |  |
| ## Dispositivi di regolazione e controllo |  |  |  |  |  |
| ## Sistema di ventilazione del locale |  |  |  |  |  |
| # RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE |  |  |  |  |  |
| FIRMA(7) |  |  |  |  |  |

(1) 	Media di tre misurazioni significative

(2) 	Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) 	Solo per combustibili liquidi

(4) 	Indicare SÌ oppure NO

(5)	c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura

(6) 	Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7)	Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile

| Note |  |
| --- | --- |

7. (segue) RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE
EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Nel caso in cui il generatore è stato installato dopo l'8.10.2005 compilare questa scheda ed eliminare la nota in verde.

Nel caso in cui il generatore è stato installato prima dell’8.10.2005 cancellare tutta questa scheda.

|  | (Riferimento: norma UNI 10389 |  | , altro |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare
i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

| # NUMERO VERIFICA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DATA |  |  |  |  |  |
| VALORI MISURATI |  |  |  |  |  |
| ## Temperatura fumi (°C) (1) |  |  |  |  |  |
| ## Temperatura aria comburente (°C) (1) |  |  |  |  |  |
| ## O2 (%) oppure CO2 (%) (1) (2) |  |  |  |  |  |
| ## Indice di Bacharach (3) |  |  |  |  |  |
| ## CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) |  |  |  |  |  |
| ## Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) (1) (2) |  |  |  |  |  |
| VALORI CALCOLATI |  |  |  |  |  |
| ## Indice d’aria n |  |  |  |  |  |
| ## CO2 (%) oppure O2 (%)(2) |  |  |  |  |  |
| ## CO nei fumi secchi senz’aria (ppm v/v) |  |  |  |  |  |
| ## Perdita per calore sensibile Qs (%) |  |  |  |  |  |
| ## Rendimento di combustione c (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| ## Potenza termica del focolare effettiva (kW) |  |  |  |  |  |
| VERIFICHE(4) |  |  |  |  |  |
| ## Rispetta l’indice di Bacharach(3) |  |  |  |  |  |
| ## COfumi secchi e senz’aria ≤ 1.000 ppm v/v |  |  |  |  |  |
| ## c ≥ DLgs192(5) |  |  |  |  |  |
| ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE(6) |  |  |  |  |  |
| ## Stato delle coibentazioni |  |  |  |  |  |
| ## Dispositivi di regolazione e controllo |  |  |  |  |  |
| ## Sistema di ventilazione del locale |  |  |  |  |  |
| # RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE |  |  |  |  |  |
| FIRMA(7) |  |  |  |  |  |

(1) 	Media di tre misurazioni significative

(2) 	Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) 	Solo per combustibili liquidi

(4) 	Indicare SÌ oppure NO

(5)	c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza di misura

(6) 	Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7)	Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile

| Note |  |
| --- | --- |

8. RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL COMUNE O 
DELLA PROVINCIA COMPETENTE

|  | (Riferimento: norma UNI 10389 |  | , altro |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile
dell’impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto)

|  | 8.1 |  | Dichiarazione secondo il modello dell’allegato G del DLgs 192/05 trasmessa da (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramite (2) |  |  |  |
|  |  | oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Controllo eseguito il |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per conto del Comune / della Provincia (3) di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POSITIVA |  |  | NEGATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eventuali note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 8.2 |  | Dichiarazione secondo il modello dell’allegato G del DLgs 192/05 trasmessa da (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramite (2) |  |  |  |
|  |  | oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Controllo eseguito il |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per conto del Comune / della Provincia (3) di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POSITIVA |  |  | NEGATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eventuali note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare manutentore, oppure terzo responsabile, oppure proprietario, oppure occupante

(2)	Indicare le modalità di trasmissione

(3)	Cancellare ciò che non interessa

8. (segue) RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL
COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

|  | (Riferimento: norma UNI 10389 |  | , altro |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile
dell’impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto)

|  | 8.3 |  | Dichiarazione secondo il modello dell’allegato G del DLgs 192/05 trasmessa da (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramite (2) |  |  |  |
|  |  | oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Controllo eseguito il |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per conto del Comune / della Provincia (3) di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POSITIVA |  |  | NEGATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eventuali note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 8.4 |  | Dichiarazione secondo il modello dell’allegato G del DLgs 192/05 trasmessa da (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramite (2) |  |  |  |
|  |  | oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Controllo eseguito il |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per conto del Comune / della Provincia (3) di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POSITIVA |  |  | NEGATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eventuali note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare manutentore, oppure terzo responsabile, oppure proprietario, oppure occupante

(2)	Indicare le modalità di trasmissione

(3)	Cancellare ciò che non interessa

8. (segue) RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL
COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

|  | (Riferimento: norma UNI 10389 |  | , altro |  |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile
dell’impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto)

|  | 8.5 |  | Dichiarazione secondo il modello dell’allegato G del DLgs 192/05 trasmessa da (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramite (2) |  |  |  |
|  |  | oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Controllo eseguito il |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per conto del Comune / della Provincia (3) di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POSITIVA |  |  | NEGATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eventuali note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 8.6 |  | Dichiarazione secondo il modello dell’allegato G del DLgs 192/05 trasmessa da (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramite (2) |  |  |  |
|  |  | oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Controllo eseguito il |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per conto del Comune / della Provincia (3) di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POSITIVA |  |  | NEGATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eventuali note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Indicare manutentore, oppure terzo responsabile, oppure proprietario, oppure occupante

(2)	Indicare le modalità di trasmissione

(3)	Cancellare ciò che non interessa

9. INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei
dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 7129, la UNI 10436 
e la UNI 10845, e, in mancanza di ogni altra indicazione, si eseguono i controlli previsti nell’allegato G del DLgs 192/05)

|  | 9.1 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.2 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.3 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.4 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto

9. (segue) INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei
dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 7129, la UNI 10436 
e la UNI 10845, e, in mancanza di ogni altra indicazione, si eseguono i controlli previsti nell’allegato G del DLgs 192/05)

|  | 9.5 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.6 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.7 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.8 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto

9. (segue) INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei
dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 7129, la UNI 10436 
e la UNI 10845, e, in mancanza di ogni altra indicazione, si eseguono i controlli previsti nell’allegato G del DLgs 192/05)

|  | 9.9 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.10 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.11 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9.12 | Rapporto di controllo tecnico (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eseguita verifica biennale di combustione |  |  |  |  |  | SÌ |  | NO |  |  |  |  |
|  |  | Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto

10. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE NEI VARI ESERCIZI

|  | 10.1 | Tipo di combustibile: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esercizio(1) |  |  | Consumo per riscaldamento (2) (A) |  | Consumo per acqua calda sanitaria (2) (B) |  | Consumo per cottura cibi (2) (C) | Consumo totale (A+B+C) |  |

(1)	Indicare la stagione di riscaldamento

(2)	Se non sono disponibili i singoli consumi compilare solo la casella Consumo totale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW, sia esistenti sia di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

É prescritta l’adozione di un nuovo Libretto di impianto in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, ed anche in caso di sostituzione del generatore di calore (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di impianto deve essere conservato presso l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

La compilazione iniziale (schede 1, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio della ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del libretto di impianto, devono essere effettuati da:

•	scheda 2, il proprietario o l’occupante dell’unità immobiliare;

•	scheda 3, il proprietario o l’occupante dell’unità immobiliare ma firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;

•	scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;

•	scheda 8, in caso di invio all’ente locale dell’allegato G la parte di interesse della scheda deve essere compilata da chi effettua la spedizione; nel caso di effettiva verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall’ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dell’ente locale a compilare la seconda parte della scheda;

•	scheda 9, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;

•	scheda 10, deve essere compilata dall’occupante dell’unità immobiliare o dal terzo responsabile.

Il responsabile per l’esercizio e la manutenzione è l’occupante dell’unità immobiliare (art. 11, commi 2 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

L’occupante può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90) la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Al termine dell’occupazione l’occupante ha l’obbligo di consegnare al proprietario o al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (art. 11, comma 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l’obbligo di consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di impianto può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico.